Приложение № 1

Настоящото Приложение № 1 е неразделна част от Договор ………….…………г. („Договора“) между „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ“ ЕАД – НАЕМОДАТЕЛ и _______________ – НАЕМАТЕЛ.

I. ВЪВЕДЕНИЕ

1. ЦЕЛ

Това Приложение № 1 има за цел да формулира нивото на обслужване, което  НАЕМОДАТЕЛЯТ ще осигури на НАЕМАТЕЛЯ по договора, както и сроковете за отстраняване на повреди.

2. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Настоящето Приложение № 1 обхваща предоставянето под наем, времето за реакция и компенсациите за:

1. едно или няколко броя незаети за технологични и корпоративни нужди оптични влакна, разположени от шахта, находяща се в гр. Божурище, област София, бул. „Европа“                    № 1А, до помещение за колокация на територията на гр. Божурище.

2. колокация на телекомуникационно оборудване, размер 1U с ел. консумация до 100W, в комуникационно помещение (помещение за колокация) на територията на Индустриален парк София-Божурище;

3. оптично влакно във вътрешно трасе на територията на Индустриален парк София-Божурище от помещение за колокация, до границата на имотите на всеки един потребител.

II. ПАРАМЕТРИ НА ОПТИЧНИ ВЛАКНА

Оптични кабели (single  mode) - G652:

- коефициент на затихване при 1310 nm да е ≤0.34 dB/km;

- коефициент на затихване при 1383 nm да е ≤0.32 dB/km;

- коефициент на затихване при 1550 nm да е ≤0.20 dB/km;

- коефициент на затихване при 1625 nm да е ≤0.22 dB/km;

- коефициент на хроматична дисперсия при 1550 nm да е ≤18.0 ps/nm-km;

- коефициент на хроматична дисперсия при 1625 nm да е ≤22.0 ps/nm-km;

- коефициент на поляризационно-модова дисперсия (PMD) на влакното да е ≤0.2 ps/√km;

- прагова стойност на критичната дължина на вълната на оптичното влакно (Cutoff Wavelength - λcc ) да е ≤1260 nm;

- нулева дисперсия при дължина на вълната от 1300 – 1324 nm;

- внесеното затихване на заварка ≤ 0.35 dB;

III. ПАРАМЕТРИ ПОМЕЩЕНИЕ ЗА КОЛОКИРАНЕ

Услугата включва предоставяне на физическо място/пространство за колокиране в отделени площи, в помещения на НАЕМОДАТЕЛЯ, за разполагане на телекомуникационно оборудване, като се осигурява:

- Охрана на помещението - 24 часова / 7 дни в седмицата;

- Резервирано електрозахранване: 230V (+/- 10%);

- Пожаробезопасност на помещението;

- Подходяща температура в помещението: 22 °C (+/- 2 °C);

- Подходяща влажност в помещението:  50 % (+/- 20 %);

- Възможност за достъп на упълномощени от клиента лица;

- Контрол на достъп;

IV. ПАРАМЕТРИ НА ОБСЛУЖВАНЕ

1. ВРЕМЕНА ЗА РЕАКЦИЯ  И ВРЕМЕНА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ

1.1. ЗАЛА ЗА КОЛОКАЦИЯ

| Приоритет | Определение |
| --- | --- |
| Приоритет 1 | Прекъсване на предоставяните услуги |
| Приоритет 2 | Отпадане на компоненти на услугите без да се нарушава предоставянето им |
| Приоритет 3 | Влошено качество |
| Приоритет 4 | Инцидент възникнал при предоставяне на услугата, който не се отразява на качеството на услугата на клиента |

При работа по регистриран инцидент в процеса на неговото отстраняване, в зависимост от приоритета на инцидента, се спазват следните срокове:

|  | Максимално време | Максимално време | Максимално време | Максимално време |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приоритет 1 | Приоритет 2 | Приоритет 3 | Приоритет 4 |
| Време за реакция (канал на комуникация телефон) | 2 часа | 2 часа | 2 часа | 2 часа |
| Време за реакция (канал на комуникация ел. поща) | 4 часа | 4 часа | 4 часа | 4 часа |
| Време за възстановяване | до 24 часа | до 24 часа | до 24 часа | - |

За всички инциденти НАЕМОДАТЕЛЯТ уведомява по ел. поща НАЕМАТЕЛЯ. При инциденти с приоритет 1 или 2, изпратеният имейл трябва бъде придружен и от телефонно обаждане.

1.2. ОПТИЧНИ ВЛАКНА

| Приоритети | Определение |
| --- | --- |
| Приоритет 1 | Отпадане на линиите на достъп, водещо до прекъсване на предоставяните услуги на НАЕМАТЕЛЯ Прекъсване на връзката на НАЕМАТЕЛЯ и липса на възможност за алтернативно маршрутизиране |
| Приоритет 2 | Отпадане на връзка без да се нарушава предоставянето на услуги |
| Приоритет 3 | Влошено качество на комуникацията |
| Приоритет 4 | Проблем възникнал, който не се отразява на качеството на услугата на клиента |

При работа по регистриран инцидент в процеса на неговото отстраняване, в зависимост от приоритета на инцидента, се спазват следните срокове:

| Приоритет 1 | Приоритет 2 | Приоритет 3 | Приоритет 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| до 24 часа | до 24 часа | до 24 часа | до 48 часа |

За всички инциденти НАЕМОДАТЕЛЯТ уведомява по ел. поща НАЕМАТЕЛЯ. При инциденти с приоритет 1 или 2, изпратеният имейл трябва бъде придружен и от телефонно обаждане.

V. КОМПЕНСАЦИИ

НАЕМОДАТЕЛЯТ гарантира време за възстановяване на услугата, както е посочено в  Раздел IV т. 1, след като бъде регистрирана повреда в услугите предоставяни от НАЕМОДАТЕЛЯ, от страна на НАЕМАТЕЛЯ.

Гарантирано време за възстановяване на услугата не включва планирани ремонти, кражби, форсмажорни събития и профилактики.

Срокът започва да тече от момента на заявяване на повредата.

В случай, че НАЕМОДАТЕЛЯТ не успее да възстанови услугата за гарантираното време, НАЕМАТЕЛЯТ има право на компенсации както следва:

1.1. ПОМЕЩЕНИЕ ЗА КОЛОКАЦИЯ

| Възстановяване | Компенсации, % от месечната абонаментна цена |
| --- | --- |
| Възстановяване 30 мин. след гарантираното време | 10% |
| Възстановяване 4 часа след гарантираното време | 15% |
| Възстановяване 8 часа след гарантираното време | 20% |
| Възстановяване 12 часа след гарантираното време | 30% |
| Възстановяване 16 часа след гарантираното време | 50% |
| Възстановяване над 48 часа след гарантираното време | 100% |

1.2.  ОПТИЧНА СВЪРЗАНОСТ

| Възстановяване | Компенсации % от месечната такса за абонатен пост |
| --- | --- |
| Възстановяване 30 мин. след гарантираното време | 3% |
| Възстановяване 4 часа след гарантираното време | 7% |
| Възстановяване 8 часа след гарантираното време | 10% |
| Възстановяване над 8 часа след гарантираното време | 20% |

VI. РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОБЛЕМ

Констатирането на възникнали проблеми се извършва от поддържаща фирма. Независимо от това, НАЕМАТЕЛЯТ може да подаде рекламация за проблем по следните начини:

1. по телефон - НАЕМАТЕЛЯТ се обажда на телефона на НАЕМОДАТЕЛЯ Обаждането се приема и регистрира от НАЕМОДАТЕЛЯ, като уведомява за това поддържащата фирма.

2. чрез ел. поща - НАЕМАТЕЛЯТ уведомява писмено НАЕМОДАТЕЛЯ на следния имейл адрес: office@nciz.bg. Писмото се регистрира от НАЕМОДАТЕЛЯ и се уведомява поддържащата фирма.